四联磁力搅拌器

使用手册

Ⅰ.  介绍

适用于工业、农业、卫生和医学科学研究和大学实验室等液体搅拌。

Ⅱ. 产品特点

•  操作简单，性能稳定， 无极调速。适用于在大速度范围内的液体搅拌，特别是小容量的液体搅拌。在石油、实验室、化学、医学、环境保护、生物化学、教育和科研等领域是基本设备。

Ⅲ. 操作

•  把机器放在工作台,打开开关

•  顺时针打开搅拌功率，设置所需的转速

注意事项：

•  做一个良好的接地连接。

•  不要使用金属容器或者厚底部的容器,否则,搅拌能力将会减小。

•  搅拌粘稠液体时减少液体体积，降低旋转。

•  以适中的速度可以连续工作8小时以温，高速工作4小时。

Ⅳ. 维修和清洁

•  适当的保养可以使仪器工作在一个好的状态并延长它的生命周期。

•  小心别把清洁喷雾清洁剂进入仪器。

•  当清洁时拔掉电源线。

Ⅴ. 储存和运输

•  保持干燥和清洁房间里有良好的通风和无腐蚀性气体

•  防止雨水湿润,避免在运输剧烈碰撞